世貿一館搭建超高攤位須知

一、本中心世貿一館因參展公司搭建樓攤位之需求，為維護展場公共安全與整體景觀，特訂定本須知。

二、每一展覽攤位如為 3 公尺x3 公尺（或 3 公尺x2 公尺），至少須承租 4 個攤位（含）以上，

使得申請搭建超高攤位，且每座超高攤位高度不得超過6公尺。

三、申請搭建超高攤位者，須於展覽進場日15天前備齊下列資料，以掛號郵寄展覽主辦單位，

本會採「審件不審圖」方式接受申請。

(一)申請表1份。

(二)參展廠商切結書1份。

(三)建築師（或土木、結構技師）切結書1份。

(四)主辦單位切結書1份。

(五)經合格開業建築師或土木、結構技師簽證之設計圖、結構圖、及結構計算書各1份；設計圖須包括平面圖、正立面圖、側立面圖。

(六)建築師或土木、結構技師執照影本、開業證書影本及當年相關公會之會員證明文件影本 各1份。

(七)施工廠商應提供墜落災害防止計畫書及施工圖說(包含高處作業相關危害預防圖說，如護欄高度、施工架搭設方式、材料裝潢及拆除支撐方式，或其他職業安全衛生相關法令要求之墜落及物體飛落危害預防措施)。

(八)每人每一事故保額新臺幣200萬元之公共意外及第三人責任險保單影本1份；保險期  間自進 場第1日0時起至出場最後1日24時止。

四、搭建超高建築者，須另行繳交搭建超高建築使用費，收費標準以設計圖之上視圖投影面積計算，18平方公尺為1單位計收新台幣10萬元(含稅)，按單位數計收（如搭建面積少於18平方公尺，仍以新台幣10萬元計收使用費），其費用本會將逕自從保證金扣除。

五、簽證之建築師或土木、結構技師應負監造之責。

六、超高攤位之搭建不得破壞任何展場設施，不得在展場地板、水泥柱、牆壁等物體上使用釘具，

或自天花板懸吊任何物品，且不得封閉消防設施及水電管線，違者本會得強制立即拆除。

七、獲本會書面同意搭建超高攤位後，如任意變更攤位設計或違反本須知之規定者，本會除立 即停止供電、封閉攤位外，且將禁止參展者於2年內參加台北世界貿易中心舉辦之活動， 及本會所舉辦之國內、外貿易推廣活動及展覽，施工包商亦將禁止於2年內進入世貿一館承攬工程，本會2年內不受理該建築師或土木、結構技師之簽證。

八、本須知如有其他未規定之事項，悉依「外貿協會經營管理台北世界貿易中心展覽大樓展館作業技術規範」辦理。

九、本須知如有未盡事宜，本會得隨時修訂之。