世貿一館設置 2 層樓攤位須知

一、本中心世貿一館因參展公司搭建兩層樓攤位之需求，為維護展場公共安全與整體景觀，特 訂定本須知。

二、2 樓攤位僅限貿易洽談之用，不得作為儲藏室、產品展示間、或說明會場等用途。

三、每一展覽攤位如為 3 公尺x3 公尺（或 3 公尺x2 公尺），至少須承租 4 個攤位（含）以上，

且成 6 公尺x6 公尺（或 6 公尺x4 公尺）之最小排列者，方得申請搭建 2 層攤位。

四、申請搭建兩層攤位者，須於展覽進場日30天前備齊下列資料，以掛號郵寄展覽主辦單位，

本會採「審件不審圖」方式接受申請。

(一)申請表1份。

(二)參展廠商切結書1份。

(三)建築師（或土木、結構技師）切結書1份。

(四)主辦單位切結書1份。

(五)經合格開業建築師或土木、結構技師簽證之設計圖、結構圖、及結構計算書（含2樓樓板載重）各1份；設計圖須包括平面圖、正立面圖、側立面圖。

(六)建築師或土木、結構技師執照影本、開業證書影本及當年相關公會之會員證明文件影本 各1份。

(七)施工廠商應提供墜落災害防止計畫書及施工圖說(包含安全上下設備，施工架，護欄，防墜措施設計，物件裝潢及拆除支撐方式……等)。

(八)每人每一事故保額新臺幣200萬元之公共意外及第三人責任險保單影本1份；保險期間自進 場第1日0時起至出場最後1日24時止。

五、搭建2層攤位者，須另行繳交2樓攤位使用費，收費標準以其2樓總面積（含樓梯）計算，依 1樓攤位參展費單位面積之50％計收（以每9平方米為計價單位），其費用本會將逕自從保證金扣除。

六、簽證之建築師或土木、結構技師應負監造之責。

七、2 樓樓板之高度，自地面算起不得超過 2.5 公尺，兩層攤位之總高度不得超過 4 公尺。

八、2 樓四周須設置安全護牆，其高度自 2 樓樓板算起，至少應達 90 公分，最高不得超過

150公分，內部隔間之高度亦不得超過 150 公分，且不得設置天花板。

九、2樓四周設置之安全護牆，與其他廠商攤位相連接之一面，應自相鄰界線向內退縮 50 公分 起搭建，且牆版背側必須美化；如未能向內退縮，則須事先取得相鄰攤位之參展廠商書面 同意書。違反者，展覽主辦單位有權委請合約裝潢商代為美化，所有費用由參展公司負擔， 不得有任何異議。

十、2樓樓板總面積（含樓梯），不得超過地面攤位面積之70％，且其總面積不得超過 100 平方 公尺。

十一、攤位之搭建不得破壞任何展場設施，不得在展場地板、水泥柱、牆壁等物體上使用釘具， 或自天花板懸吊任何物品，且不得封閉消防設施及水電管線，違者本會得強制立即拆除。

十二、獲本會書面同意搭建2層攤位後，如任意變更攤位設計或違反本須知之規定者，本會除立 即停止供電、封閉攤位外，且將禁止參展者於2年內參加台北世界貿易中心舉辦之活動， 及本會所舉辦之國內、外貿易推廣活動及展覽，施工包商亦將禁止於2年內進入世貿一館承攬工程，本會2年內不受理該建築師或土木、結構技師之簽證。

十三、本須知如有其他未規定之事項，悉依「外貿協會經營管理台北世界貿易中心展覽大樓展館作業技術規範」辦理。

十四、本須知如有未盡事宜，本會得隨時修訂之。